- 规格要求

- 电热水器容量：360L；

- 内胆材质需为或优于以下设计：内胆不锈钢304。内胆上下均为定制宽边不锈钢封头。采用钨极氩弧焊，杜绝焊缝氧化。外包不锈钢201材质；

- 温度：可自动调节，凉水至80℃。

- 产品需按国家标准制造，附产品质量保证书。

- 报价方式：

- 报价单注明产品规格型号、价格、保质期及相关内容后，加盖单位公章后密封（报价需包含运输、安装、调试、售后服务、质保、辅材和税费等全部费用）；

相关证件证书包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业公章 ）：

- 企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件；

- 产品详细参数和介绍；

- 给其他单位的供货记录（合同或其他相关证明）。