规格要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗密纹篮筐 | 30 | 480*250*50MM;圆角双边；优质304不锈钢材质；高度耐腐蚀，使用寿命长 |
| 2 | 五层清洗层架 | 1 | - 配套使用于洁定Decomat4656清洗机； - 不锈钢材质； - 清洗层架长度60cm； - 清洗层架宽度52cm； - 清洗层架高度59cm； - 最大载重量>=60KG； - 清洗架层数4层； - 喷淋臂3个。 |
| 3 | 腹腔镜清洗层架 | 1 | - 配套使用于洁定Decomat4656清洗机； - 不锈钢材质； - 清洗层架长度60cm； - 清洗层架宽度52cm； - 清洗层架高度55cm； - 最大载重量>=60KG； - 清洗架层数2层； - 喷淋臂1个。 |

参考图示：

1：

2：

3：

报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

- 报价单：加盖单位公章后密封（报价需包含运输、安装、调试、售后服务、质保和税费等全部费用），注明产品规格型号、价格、生产厂家、保质保修期及其他相关内容；

- 企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件；

- 产品参数和介绍；

- 给其他单位的供货记录（发票或供货协议）。