规格要求：

产品参数要求：

- 设备功率在37KW左右；工作压力在8.0bar左右；产气量在6.3m³/min左右

- 尺寸控制在200cm以内

- 产品散热采用风冷

- 设备为工频设备

- 具备恒压供气功能

- 我院目前在用品牌：寿力、伯格

其他要求：

- 产品要求性能稳定，品牌可信度高，售后及时。

- 产品优先采用无油、静音型产品

- 提供安装、培训、售后、零配件支持服务

- 保修≥一年，终生维修。

- 免费提供相应数据接口，便于后期智能控制。

报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

- 技术标1份：需含供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）、产品证书、产品参数和介绍、产品销售业绩（提供发票复印件或者合同复印件）；

- 商务标1份（需密封）。