规格要求：

| 1 | 尺寸规格（长宽高）：840*560*910 mm±10mm |
| --- | --- |
| 2 | 展开长度：1800mm±10mm |
| 3 | 软包宽度：460 mm±5mm |
| 4 | 软包厚度：60 mm±5mm |
| 5 | 大脚采用φ38*1.5圆管; 坐板部小脚采用φ25*1.2圆管; 坐板框（小脚）架配2吋高静音脚轮二只; 主框（大脚）配3吋高静音脚轮二只（选配）; 大小脚无脚轮部分落地脚均配有高质量橡胶垫，底厚5mm，壁厚2mm，高度25mm。 |
| 6 | 软包表皮为PU仿皮（颜色可选），内置高密度海绵（ρ=50g/cm^3）。 |
| 7 | 侧边设限位通开锁一具，具有坐板横向定位功能。 |
| 8 | 打开为一张睡床，收起为一张椅子，操作简便,整体设计美观大方，表面易清洁。 |
| 其他要求： |  |
| 实物样品要求：样品（陪人椅样品1张） 质保期：自产品最终验收合格并交付使用之日起计算质保期不少于2年。质量保证期内，产品发生任何非人为所造成的故障和损坏，均由中标人负责免费修复，失效零件予以免费更换，不收取人工费用。产品在保质期内如有质量问题投标商免费负责退换。 |  |

报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品图示、规格、材料、设计、保质期及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

3.需提供样品1张。