数量：

2400个，分批到货

规格要求：

- 规格：直径约80mm，高度约60mm

- 产品要求：

可帮助儿童、成人打嗝、排气、排痰

空心造型，拍打轻松

硅胶材质、弹性好、受力均匀

参考图示：

报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.	技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品图示、规格、材料、设计、保质期及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

⑤ 样品1个（如需退还，请提前注明）

2.	商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、安装费、税费等。

- 样品一个